## Аварийные отключения
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2016 году ООО "АТЭК74"
период | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год
Всего: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
в сетях 0,4 кВ | - | 0 | 376 кВт*ч | 376 кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 кВт*ч | 448 кВт*ч | 824 кВт*ч
в сетях 10 кВ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по причине:
повреждение кабелей | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
повреждение воздушных линий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
повреждение в ТП, КТП | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
срабатывание автоматики и защиты | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия по устранению