## ООО АТЭК74
Территориальное расположение арендуемых подстанций, РП и их сетей сетевой компанией ООО "АТЭК74".
№ п/п | Ориентированное расстояние до ТП, РП и их сетей. | Район области расположения ТП, РП и их сетей | Наименование смежных сетевых организаций | Наименование ТП, РП и их сетей в аренде ООО "АТЭК74" | Наименование собственника ТП, РП и их сетей
1 | До 50 км | Сосновский р-н Челябинской области | ОАО "МРСК Урала" | КТПН 400/10 кВ | ООО "Энергосбыт"
|  | Сосновский р-н Челябинской области | ОАО "МРСК Урала" | ВЛ-10кв "Курги" | ООО "Энергосбыт"
|  | Красноармейский р-н Челябинской области | АО "Челябинское авиапредприятие" | КТПН "Карьер" | ЗАО "СК Легион"
|  | Красноармейский р-н Челябинской области | АО "Челябинское авиапредприятие" | ВЛ-10кВ от опоры №40 ВЛ-10кВ «ТП5 – ТП6» до КТПН "Карьер" | ЗАО "СК Легион"
2 | До 20 км | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КТПН-4661 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | ВКЛ-10кВ от ТП-4624 до КТПН-4661 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | ТП-4659 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | ТП-4660 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | н/д | КТПН 160/10кВ, Радонежская, 6 | ООО "Авторынок"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КЛ-10кВ от РП-122 до ТП-4658 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КЛ-0,4кВ от РП-122 до жд по адресу: г. Челябинск, ул. 40 Летия Победы, 5 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КЛ-0,4кВ от ТП-4659 до жд по адресу: г. Челябинск, ул. 40 Летия Победы, 7 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КЛ-0,4кВ от ТП-4659 до жд по адресу: г. Челябинск, ул. 40 Летия Победы, 9 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КЛ-0,4кВ от ТП-4660 до жд по адресу: г. Челябинск, ул. 40 Летия Победы, 11 | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КЛ-0,4кВ от ТП-4660 до жд по адресу: г. Челябинск, ул. 40 Летия Победы, 9А | ООО "СК Легион"
|  | Курчатовский р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КЛ-0,4кВ от ТП-4639 до жд по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, 22 | ООО "СК Легион"
|  | Центральный р-н г. Челябинск | ООО "АЭС Инвест" | ТП "Котельная" | ЗПИФН "Экспонента"
|  | Центральный р-н г. Челябинск | ООО "АЭС Инвест" | КЛ-10кВ от ТП-2522 до ТП "Котельная" | ЗПИФН "Экспонента"
|  | Центральный р-н г. Челябинск | ОАО "МРСК Урала" | КТПН-2394 | Букреев А.С.
|  | Калининский р-н г. Челябинск | ООО "АЭС Инвест" | КТПН-2802 | ООО "СК Легион"
|  | Калининский р-н г. Челябинск | ООО "АЭС Инвест" | ВЛ-10кВ от ТП "Котельная" до КТПН-2802 | ООО "СК Легион"
|  | Калининский р-н г. Челябинск | ЗАО "ЧЗПСН-Профнастил" | КТПН №1, Валдайская, 20П | ЗАО "СК Легион"
|  | Калининский р-н г. Челябинск | ЗАО "ЧЗПСН-Профнастил" | КЛ-10кВ от РП-3 до КТПН №1 | ЗАО "СК Легион"
|  | Калининский р-н г. Челябинск | ЗАО "ЧЗПСН-Профнастил" | КТПН №2, Валдайская, 20П | ЗАО "СК Легион"
|  | Калининский р-н г. Челябинск | ЗАО "ЧЗПСН-Профнастил" | КЛ-10кВ от РП-3 до КТПН №2 | ЗАО "СК Легион"
|  | Ленинский р-н г. Челябинск | ООО "Энерготехсервис" | КТПН 400/10 кВ, Коппейское Шоссе, 58 | Клушин И.Ф.